## estados
id | nome_estado
1 | Ativo
2 | Em manutenção
3 | Inativo
4 | Em calibração
5 | Em quarentena
6 | Abatido

## categorias
id | nome_categoria
1 | Monitorização
2 | Suporte de Vida
3 | Diagnóstico
4 | Terapia
5 | Laboratório
6 | Esterilização
7 | Reabilitação

## localizacoes
id | codigo_localizacao | edificio | piso | servico_departamento | sala_gabinete
1 | LOC-001 | Hospital Central | Piso 2 | UCI | Sala UCI-A
2 | LOC-002 | Hospital Central | Piso 1 | Urgência | Sala de Trauma
3 | LOC-003 | Hospital Central | Piso 1 | Cardiologia | Gabinete C1
4 | LOC-004 | Hospital Central | Piso -1 | Imagiologia | Sala de Raio-X
5 | LOC-005 | Hospital Central | Piso 0 | Bloco Operatório | Sala BO-1
6 | LOC-006 | Clínica Norte | Piso 0 | Serviço de Medicina | Enfermaria M1
7 | LOC-007 | Hospital Central | Piso 3 | Laboratório | Lab. Análises Clínicas
8 | LOC-008 | Hospital Central | Piso 2 | Fisioterapia | Ginásio de Reabilitação
9 | LOC-009 | Clínica Norte | Piso 1 | Pediatria | Enfermaria P1
10 | LOC-010 | Hospital Central | Piso 0 | Armazém | Armazém de Equipamentos
11 | LOC-011 | Hospital Central | Piso 2 | Neurologia | Gabinete N2
12 | LOC-012 | Clínica Norte | Piso 2 | Ortopedia | Sala de Tratamentos O1

## fornecedores
id | codigo_fornecedor | nome_empresa | tipo_fornecedor | estado_atividade | nif | website | email | telefone | morada | pessoa_contacto | telefone_contacto | observacoes
1 | FORN-001 | Philips Healthcare Portugal | Fabricante | Ativo | 500112233 | www.philips.pt | geral@philips.pt | +351 210 111 000 | Av. Eng. Duarte Pacheco, 19, Lisboa | Ana Ferreira | +351 910 111 222 | Fabricante oficial de equipamentos de monitorização
2 | FORN-002 | MedEquip Portugal Lda. | Distribuidor | Ativo | 500223344 | www.medequip.pt | comercial@medequip.pt | +351 220 222 111 | Rua do Heroísmo, 45, Porto | João Sousa | +351 920 222 333 | Distribuidor nacional de equipamentos médicos
3 | FORN-003 | SaúdeTec Lda. | Assistência Técnica | Ativo | 500334455 | www.saudetec.pt | suporte@saudetec.pt | +351 230 333 222 | Rua de Santa Catarina, 120, Porto | Maria Costa | +351 930 333 444 | Empresa especializada em manutenção de equipamentos
4 | FORN-004 | B. Braun Medical Lda. | Fabricante | Ativo | 500445566 | www.bbraun.pt | info@bbraun.pt | +351 210 444 333 | Estrada Nacional 10, Queluz | Rui Oliveira | +351 940 444 555 | Fabricante de bombas de infusão e consumíveis
5 | FORN-005 | HospitalCare Solutions | Distribuidor | Ativo | 500556677 | www.hospitalcare.pt | vendas@hospitalcare.pt | +351 210 555 444 | Av. da Liberdade, 110, Lisboa | Carla Mendes | +351 950 555 666 | Distribuidor de equipamentos cirúrgicos e de diagnóstico
6 | FORN-006 | TechServ Médica | Consumíveis / Acessórios | Ativo | 500667788 | www.techserv.pt | geral@techserv.pt | +351 220 666 555 | Rua Álvares Cabral, 30, Braga | Pedro Lima | +351 960 666 777 | Fornecedor de consumíveis e acessórios médicos
7 | FORN-007 | Dräger Portugal Lda. | Fabricante | Ativo | 500778899 | www.draeger.com/pt | portugal@draeger.com | +351 210 777 666 | Rua Mário Castelhano, 40, Queluz | Sofia Nunes | +351 970 777 888 | Fabricante de ventiladores e equipamentos de anestesia
8 | FORN-008 | GE Healthcare Portugal | Fabricante | Ativo | 500889900 | www.gehealthcare.com | pt@gehealthcare.com | +351 210 888 777 | Av. José Malhoa, 16, Lisboa | Tiago Rodrigues | +351 980 888 999 | Fabricante de equipamentos de diagnóstico e imagiologia
9 | FORN-009 | Mindray Portugal | Fabricante | Ativo | 500990011 | www.mindray.com/pt | portugal@mindray.com | +351 210 999 888 | Rua Tomás da Fonseca, 55, Lisboa | Inês Carvalho | +351 910 999 000 | Fabricante de monitores multiparamétricos e ecógrafos
10 | FORN-010 | Siemens Healthineers Portugal | Fabricante | Ativo | 501001122 | www.siemens-healthineers.com/pt | pt@siemens-healthineers.com | +351 210 001 100 | Av. Dr. Mário Soares, 12, Amadora | Bruno Pinto | +351 920 001 100 | Fabricante de equipamentos de imagiologia e diagnóstico
11 | FORN-011 | Zoll Medical Portugal | Fabricante | Ativo | 501112233 | www.zoll.com | portugal@zoll.com | +351 210 111 200 | Rua Eng. Ferreira Dias, 80, Lisboa | Catarina Lemos | +351 930 111 200 | Fabricante de desfibrilhadores e equipamentos de reanimação
12 | FORN-012 | MedLine Portugal | Consumíveis / Acessórios | Inativo | 501223344 | www.medline.pt | geral@medline.pt | +351 220 222 300 | Rua da Boavista, 200, Porto | André Moreira | +351 940 222 300 | Fornecedor de consumíveis descartáveis e acessórios hospitalares

## utilizadores
id | nome | email | password
1 | Administrador | admin@techmedsolutions.pt | Admin@2024
2 | Gestor de Inventário | gestor@techmedsolutions.pt | Gestor@2024

## equipamentos
id | codigo_interno | designacao | fabricante | marca | modelo | num_serie | ano_fabrico | data_aquisicao | custo_aquisicao | tipo_entrada | criticidade | observacoes | id_localizacao | id_categoria | id_estado
1 | EQ-0001 | Ventilador Pulmonar | Philips | Philips | VX-200 | PH-VX200-2021-001 | 2021 | 2021-03-15 | 28500 | Compra | Suporte de Vida | Equipamento de suporte ventilatório UCI | 1 | 2 | 1
2 | EQ-0002 | Monitor Multiparamétrico | Mindray | Mindray | BeneVision N12 | MR-BVN12-2022-045 | 2022 | 2022-06-20 | 12300 | Compra | Suporte de Vida | Monitor com SpO2, ECG, NIBP e temperatura | 1 | 1 | 2
3 | EQ-0003 | Bomba de Infusão | B. Braun | B. Braun | Infusomat Space | BB-INF-2020-321 | 2020 | 2020-11-10 | 3800 | Compra | Alta | Bomba volumétrica para administração IV | 6 | 4 | 4
4 | EQ-0004 | Desfibrilhador | Zoll | Zoll | R Series | ZR-2021-7712 | 2021 | 2021-07-05 | 18900 | Compra | Suporte de Vida | Desfibrilhador com monitorização ECG integrada | 2 | 2 | 1
5 | EQ-0005 | Eletrocardiógrafo | GE Healthcare | GE | MAC 2000 | GE-MAC2-2019-088 | 2019 | 2019-04-22 | 6500 | Compra | Média | ECG de 12 derivações para diagnóstico | 4 | 3 | 3
6 | EQ-0006 | Monitor Multiparamétrico | Philips | Philips | IntelliVue MP5 | PH-MP5-2022-073 | 2022 | 2022-09-01 | 14200 | Compra | Suporte de Vida | Monitor para UCI com alarmes configuráveis | 1 | 1 | 1
7 | EQ-0007 | Ventilador Pulmonar | Dräger | Dräger | Evita V500 | DR-EV500-2021-009 | 2021 | 2021-05-18 | 32000 | Compra | Suporte de Vida | Ventilador de alta performance para bloco operatório | 5 | 2 | 1
8 | EQ-0008 | Bomba de Infusão | B. Braun | B. Braun | Infusomat Space | BB-INF-2021-456 | 2021 | 2021-08-30 | 3800 | Compra | Alta | Bomba para serviço de medicina | 6 | 4 | 1
9 | EQ-0009 | Ecógrafo | GE Healthcare | GE | Logiq E10 | GE-LOG-2023-012 | 2023 | 2023-01-15 | 45000 | Compra | Alta | Ecógrafo de diagnóstico por imagem | 3 | 3 | 1
10 | EQ-0010 | Desfibrilhador | Philips | Philips | HeartStart MRx | PH-HSMRX-2020-034 | 2020 | 2020-02-28 | 17500 | Compra | Suporte de Vida | Desfibrilhador portátil para urgência | 2 | 2 | 1
11 | EQ-0011 | Analisador Bioquímico | Roche | Roche | Cobas c311 | RC-COB-2019-005 | 2019 | 2019-09-10 | 22000 | Compra | Média | Analisador para laboratório de análises | 7 | 5 | 3
12 | EQ-0012 | Autoclave | Tuttnauer | Tuttnauer | 3870EA | TT-3870-2022-001 | 2022 | 2022-03-07 | 9800 | Compra | Baixa | Esterilizador a vapor para bloco operatório | 5 | 6 | 1
13 | EQ-0013 | Monitor de Sinais Vitais | Philips | Philips | IntelliVue MX40 | PH-MX40-2023-015 | 2023 | 2023-03-20 | 8900 | Compra | Alta | Monitor portátil para transporte de doentes | 2 | 1 | 1
14 | EQ-0014 | Ventilador de Transporte | Dräger | Dräger | Oxylog 3000 | DR-OXY-2020-022 | 2020 | 2020-06-14 | 15600 | Compra | Suporte de Vida | Ventilador para transporte intra-hospitalar | 2 | 2 | 2
15 | EQ-0015 | Bomba de Seringa | B. Braun | B. Braun | Perfusor Space | BB-PERF-2022-089 | 2022 | 2022-11-25 | 2900 | Compra | Alta | Bomba de seringa para UCI | 1 | 4 | 1
16 | EQ-0016 | Oxímetro de Pulso | Nonin | Nonin | 9600 | NN-9600-2021-034 | 2021 | 2021-02-10 | 850 | Compra | Média | Oxímetro portátil para triagem | 2 | 1 | 1
17 | EQ-0017 | Electroencefalógrafo | Natus | Natus | Xltek 32 | NT-XLT-2020-007 | 2020 | 2020-08-19 | 18700 | Compra | Alta | EEG de 32 canais para neurologia | 11 | 3 | 1
18 | EQ-0018 | Cama Articulada Elétrica | Linet | Linet | Eleganza 5 | LN-ELG5-2021-012 | 2021 | 2021-10-05 | 3200 | Compra | Baixa | Cama hospitalar para pediatria | 9 | 4 | 1
19 | EQ-0019 | Equipamento de Fisioterapia | BTL | BTL | 6000 | BTL-6000-2022-003 | 2022 | 2022-04-18 | 5400 | Compra | Baixa | Equipamento de eletroterapia para reabilitação | 8 | 7 | 1
20 | EQ-0020 | Nebulizador | PARI | PARI | BOY S | PR-BOYS-2020-045 | 2020 | 2020-03-22 | 420 | Compra | Média | Nebulizador para tratamento respiratório | 9 | 4 | 3
21 | EQ-0021 | Monitor Multiparamétrico | Mindray | Mindray | BeneVision N17 | MR-BVN17-2023-008 | 2023 | 2023-05-10 | 16800 | Compra | Suporte de Vida | Monitor central para UCI | 1 | 1 | 1
22 | EQ-0022 | Desfibrilhador Automático | Zoll | Zoll | AED Plus | ZR-AEDP-2022-019 | 2022 | 2022-07-30 | 2100 | Compra | Suporte de Vida | DAE para corredores e zonas comuns | 10 | 2 | 1
23 | EQ-0023 | Analisador de Gases | Radiometer | Radiometer | ABL90 FLEX | RM-ABL90-2021-006 | 2021 | 2021-12-01 | 28000 | Compra | Alta | Analisador de gases no sangue para UCI | 1 | 5 | 1
24 | EQ-0024 | Ecógrafo Portátil | GE Healthcare | GE | Vscan Air | GE-VSCA-2023-022 | 2023 | 2023-08-14 | 9500 | Compra | Alta | Ecógrafo portátil para urgência | 2 | 3 | 1
25 | EQ-0025 | Bomba de Infusão | B. Braun | B. Braun | Infusomat Space | BB-INF-2022-712 | 2022 | 2022-02-08 | 3800 | Compra | Alta | Bomba para cardiologia | 3 | 4 | 5

## equipamentos_fornecedores
id_equipamento | id_fornecedor | tipo_relacao
1 | 1 | Fabricante
1 | 2 | Distribuidor
1 | 3 | Assistência Técnica
2 | 9 | Fabricante
2 | 2 | Distribuidor
2 | 3 | Assistência Técnica
3 | 4 | Fabricante
3 | 6 | Consumíveis / Acessórios
4 | 11 | Fabricante
4 | 5 | Distribuidor
4 | 3 | Assistência Técnica
5 | 8 | Fabricante
5 | 5 | Distribuidor
6 | 1 | Fabricante
6 | 3 | Assistência Técnica
7 | 7 | Fabricante
7 | 2 | Distribuidor
7 | 3 | Assistência Técnica
8 | 4 | Fabricante
8 | 6 | Consumíveis / Acessórios
9 | 8 | Fabricante
9 | 5 | Distribuidor
10 | 1 | Fabricante
10 | 3 | Assistência Técnica
11 | 5 | Distribuidor
12 | 5 | Distribuidor
13 | 1 | Fabricante
13 | 2 | Distribuidor
14 | 7 | Fabricante
14 | 3 | Assistência Técnica
15 | 4 | Fabricante
15 | 6 | Consumíveis / Acessórios
16 | 2 | Distribuidor
17 | 5 | Distribuidor
17 | 3 | Assistência Técnica
18 | 5 | Distribuidor
19 | 5 | Distribuidor
21 | 9 | Fabricante
21 | 3 | Assistência Técnica
22 | 11 | Fabricante
22 | 5 | Distribuidor
23 | 5 | Distribuidor
23 | 3 | Assistência Técnica
24 | 8 | Fabricante
24 | 5 | Distribuidor
25 | 4 | Fabricante

## documentacao
id | codigo_documento | nome_documento | tipo_documento | data_documento | data_validade | estado | caminho_ficheiro | observacoes | id_equipamento | id_fornecedor
1 | DOC-001 | Manual de Utilizador VX-200 | Manual de Utilizador | 2021-03-15 |  | Ativo | docs/manual_vx200.pdf | Manual em português | 1 | 1
2 | DOC-002 | Certificado de Calibração VX-200 | Certificado de Calibração | 2023-03-10 | 2024-03-10 | Ativo | docs/calib_vx200.pdf | Calibração anual obrigatória | 1 | 3
3 | DOC-003 | Contrato de Manutenção VX-200 | Contrato de Manutenção | 2021-04-01 | 2024-03-31 | Ativo | docs/contrato_manutencao_eq001.pdf | Contrato anual com SaúdeTec | 1 | 3
4 | DOC-004 | Manual de Utilizador BeneVision N12 | Manual de Utilizador | 2022-06-20 |  | Ativo | docs/manual_benevision.pdf | Manual técnico completo | 2 | 9
5 | DOC-005 | Contrato de Manutenção BeneVision N12 | Contrato de Manutenção | 2022-07-01 | 2024-06-30 | Ativo | docs/contrato_manutencao_eq002.pdf | Inclui verificação anual de sensores | 2 | 3
6 | DOC-006 | Declaração de Conformidade Infusomat | Declaração de Conformidade | 2020-11-10 |  | Ativo | docs/conformidade_infusomat.pdf | Marcação CE | 3 | 4
7 | DOC-007 | Manual de Serviço Desfibrilhador Zoll | Manual de Serviço | 2021-07-05 |  | Ativo | docs/servico_desfibrilhador.pdf | Manual técnico para assistência | 4 | 11
8 | DOC-008 | Certificado de Calibração Desfibrilhador | Certificado de Calibração | 2023-06-15 | 2024-06-15 | Ativo | docs/calib_desfibrilhador.pdf | Calibração semestral | 4 | 3
9 | DOC-009 | Contrato de Manutenção Desfibrilhador Zoll | Contrato de Manutenção | 2021-08-01 | 2024-07-31 | Ativo | docs/contrato_manutencao_eq004.pdf | Contrato semestral HospitalCare | 4 | 5
10 | DOC-010 | Relatório Técnico Eletrocardiógrafo | Relatório Técnico | 2023-05-20 |  | Ativo | docs/relatorio_ecg.pdf | Relatório de avaliação técnica | 5 | 3
11 | DOC-011 | Contrato de Manutenção Monitor MP5 | Contrato de Manutenção | 2022-10-01 | 2025-09-30 | Ativo | docs/contrato_manutencao_eq006.pdf | Contrato 3 anos Philips | 6 | 1
12 | DOC-012 | Manual de Utilizador Evita V500 | Manual de Utilizador | 2021-05-18 |  | Ativo | docs/manual_evita_v500.pdf | Manual em português e inglês | 7 | 7
13 | DOC-013 | Contrato de Manutenção Evita V500 | Contrato de Manutenção | 2021-06-01 | 2024-05-31 | Ativo | docs/contrato_manutencao_eq007.pdf | Manutenção trimestral SaúdeTec | 7 | 3
14 | DOC-014 | Fatura de Aquisição Ecógrafo Logiq E10 | Fatura de Aquisição | 2023-01-15 |  | Ativo | docs/fatura_ecografo.pdf | Fatura de compra original | 9 | 5
15 | DOC-015 | Manual de Utilizador Autoclave 3870EA | Manual de Utilizador | 2022-03-07 |  | Ativo | docs/manual_autoclave.pdf | Inclui instruções de segurança | 12 | 5
16 | DOC-016 | Certificado de Calibração Monitor MX40 | Certificado de Calibração | 2023-09-01 | 2024-09-01 | Ativo | docs/calib_mx40.pdf | Calibração anual | 13 | 3
17 | DOC-017 | Contrato de Manutenção Monitor MX40 | Contrato de Manutenção | 2023-04-01 | 2026-03-31 | Ativo | docs/contrato_manutencao_eq013.pdf | Garantia alargada 3 anos Philips | 13 | 1
18 | DOC-018 | Manual de Utilizador Ecógrafo Vscan | Manual de Utilizador | 2023-08-14 |  | Ativo | docs/manual_vscan.pdf | Manual de operação portátil | 24 | 8
19 | DOC-019 | Contrato de Manutenção Ecógrafo Vscan | Contrato de Manutenção | 2023-09-01 | 2026-08-31 | Ativo | docs/contrato_manutencao_eq024.pdf | Garantia alargada GE Healthcare | 24 | 8
20 | DOC-020 | Declaração de Conformidade AED Plus | Declaração de Conformidade | 2022-07-30 |  | Ativo | docs/conformidade_aed.pdf | Certificação CE e normas IEC | 22 | 11
21 | DOC-021 | Manual de Serviço Analisador ABL90 | Manual de Serviço | 2021-12-01 |  | Ativo | docs/servico_abl90.pdf | Manual técnico para laboratório | 23 | 5
22 | DOC-022 | Certificado de Calibração Analisador Gases | Certificado de Calibração | 2023-11-15 | 2024-11-15 | Ativo | docs/calib_abl90.pdf | Calibração anual obrigatória | 23 | 3
23 | DOC-023 | Contrato de Manutenção Analisador ABL90 | Contrato de Manutenção | 2022-01-01 | 2024-11-30 | Ativo | docs/contrato_manutencao_eq023.pdf | Inclui calibração e reagentes | 23 | 3
24 | DOC-024 | Contrato de Manutenção Monitor BeneVision N17 | Contrato de Manutenção | 2023-06-01 | 2026-05-31 | Ativo | docs/contrato_manutencao_eq021.pdf | Contrato semestral SaúdeTec | 21 | 3
25 | DOC-025 | Contrato de Manutenção Bomba Perfusor Space | Contrato de Manutenção | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Ativo | docs/contrato_manutencao_eq015.pdf | Contrato B. Braun 3 anos | 15 | 4

## garantias_contratos
id | id_equipamento | id_fornecedor | data_inicio | data_fim | contrato_associado | tipo_contrato | periodicidade | observacoes
1 | 1 | 1 | 2021-03-15 | 2024-03-15 | 1 | Manutenção Preventiva e Corretiva | Semestral | Contrato inclui peças e mão-de-obra
2 | 2 | 3 | 2022-06-20 | 2024-06-20 | 1 | Manutenção Preventiva | Anual | Inclui verificação de sensores
3 | 3 | 4 | 2020-11-10 | 2022-11-10 | 0 |  |  | Garantia de fábrica expirada
4 | 4 | 5 | 2021-07-05 | 2024-07-05 | 1 | Manutenção Preventiva e Corretiva | Semestral | Inclui calibração semestral
5 | 5 | 5 | 2019-04-22 | 2021-04-22 | 0 |  |  | Garantia expirada, sem contrato ativo
6 | 6 | 1 | 2022-09-01 | 2025-09-01 | 1 | Manutenção Preventiva | Anual | Contrato de 3 anos com Philips
7 | 7 | 3 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | 1 | Manutenção Preventiva e Corretiva | Trimestral | Manutenção intensiva para bloco
8 | 9 | 5 | 2023-01-15 | 2026-01-15 | 1 | Manutenção Preventiva | Anual | Garantia alargada 3 anos
9 | 10 | 1 | 2020-02-28 | 2022-02-28 | 0 |  |  | Garantia expirada
10 | 12 | 5 | 2022-03-07 | 2025-03-07 | 1 | Manutenção Preventiva | Anual | Inclui verificação de pressão
11 | 13 | 1 | 2023-03-20 | 2026-03-20 | 1 | Manutenção Preventiva | Anual | Garantia alargada 3 anos
12 | 14 | 7 | 2020-06-14 | 2022-06-14 | 0 |  |  | Garantia de fábrica expirada
13 | 15 | 4 | 2022-11-25 | 2025-11-25 | 1 | Manutenção Preventiva | Anual | Contrato de 3 anos B. Braun
14 | 21 | 3 | 2023-05-10 | 2026-05-10 | 1 | Manutenção Preventiva e Corretiva | Semestral | Monitor UCI com contrato total
15 | 23 | 3 | 2021-12-01 | 2024-11-30 | 1 | Manutenção Preventiva | Anual | Inclui calibração e reagentes
16 | 24 | 8 | 2023-08-14 | 2026-08-14 | 1 | Manutenção Preventiva | Anual | Garantia alargada GE
17 | 25 | 4 | 2022-02-08 | 2024-02-08 | 0 |  |  | Garantia expirada

## gestao_conteudos
id | titulo_principal | descricao | texto_botao | link_botao | imagem_principal
1 | Gestão eficiente de equipamentos médicos | A TechMed Solutions ajuda hospitais a gerir o inventário de equipamentos médicos de forma centralizada, segura e eficiente. | Conhecer Serviços | #servicos | assets/images/imagem_inicio.png

## gestao_conteudos_servicos
id | titulo | descricao | icone | estado | ordem_apresentacao
1 | Gestão de Inventário | Registo e organização de equipamentos médicos por categoria, estado, localização e criticidade. | fa-solid fa-clipboard-list | Ativo | 1
2 | Gestão Documental | Associação de manuais, certificados, contratos, relatórios técnicos e outros documentos aos equipamentos. | fa-solid fa-folder-open | Ativo | 2
3 | Dashboard e Consulta | Visualização de indicadores, pesquisa e filtragem de equipamentos para apoiar a gestão hospitalar. | fa-solid fa-chart-simple | Ativo | 3

## gestao_conteudos_sobre
id | titulo_secao | texto_principal | bloco1_titulo | bloco1_texto | bloco2_titulo | bloco2_texto | bloco3_titulo | bloco3_texto | estado
1 | Sobre Nós | A TechMed Solutions nasceu com o objetivo de apoiar instituições de saúde na organização e digitalização dos seus processos internos. | Missão | Apoiar hospitais na transição para processos digitais mais organizados, seguros e eficientes. | Inovação | Desenvolver soluções tecnológicas simples, intuitivas e adaptadas às necessidades do contexto hospitalar. | Impacto | Contribuir para uma gestão hospitalar mais eficaz e para melhores condições de apoio aos profissionais de saúde. | Ativo

## gestao_conteudos_contactos
id | titulo_secao | texto_introdutorio | titulo_formulario | texto_botao | estado
1 | Contactos | Entre em contacto connosco para obter mais informações sobre os nossos serviços. | Envie-nos uma mensagem | Enviar Mensagem | Ativo

## gestao_conteudos_faq
id | pergunta | resposta | ordem_apresentacao
1 | A quem se destina a plataforma TechMed Solutions? | A plataforma destina-se a instituições de saúde que pretendem organizar e gerir equipamentos médicos de forma centralizada, digital e mais eficiente. | 1
2 | Que tipo de informação pode ser registada? | Podem ser registadas informações como identificação do equipamento, categoria, estado, localização, criticidade, documentação associada e histórico relevante. | 2
3 | A plataforma permite consultar documentos dos equipamentos? | Sim. A plataforma prevê a associação de documentos aos equipamentos, como manuais, certificados, contratos, relatórios técnicos e outros ficheiros importantes. | 3
4 | Quem pode aceder à área reservada? | A área reservada destina-se apenas a utilizadores autorizados, como profissionais responsáveis pela gestão e consulta da informação dos equipamentos médicos. | 4

## gestao_conteudos_rodape
id | logo | texto_descritivo | localizacao | horario | telefone | email
1 | assets/images/imagem_logo2.png | Plataforma digital para gestão eficiente de equipamentos médicos. | Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 4249-015 Porto, Portugal | 2ª a 6ª Feira - 09h00 às 18h00 | +351 912 345 678 | geral@techmedsolutions.pt